Flachdachdämmplatten Steinwolle SmartRoof Top, DDP 2 U BASE, DDP 2 U PREMIUM, DDP 2 U Plus 800, DDP-X, DDP-MAX,  Gefälledämmung

LG. 21	Dachabdichtungsarbeiten

2100 	Wählbare Vorbemerkungen

210002  Z	Aufzahlung (Az) / Minderpreis (Mp) auf nachfolgende Positionen für die  Wiederverwendung der

Zuschnitt Abfälle  der Steinwoll Dachdämm - Platten durch die Zuführung in den Produktionskreis

lauf gemäß den Herstellerangaben der Firma Knauf Insulation GmbH.

217141	Wärmedämmschicht mit Platten aus gebundener Mineralwolle

Produktart: MW-WD

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK

lose verlegt

Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke angegeben.

V	Wärmeleitfähigkeit 0,037W/mK

Beispielhaftes Material: Flachdach-Dämmplatte DDP2-U Plus800

217141I Z	Mineralwolleplatten lose 80 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141J Z	Mineralwolleplatten lose 100 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141K Z	Mineralwolleplatten lose 120 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 f Top oder Gleichwertiges.    	     …………………..	m²

217141L Z	Mineralwolleplatten lose 140 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141M Z	Mineralwolleplatten lose 160 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141N Z	Mineralwolleplatten lose 180 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 f Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141O Z	Mineralwolleplatten lose 200 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

V	Wärmeleitfähigkeit 0,038W/mK

Beispielhaftes Material: Flachdach-Dämmplatte DDP2-U BASE

217141I  Z	Mineralwolleplatten lose 80 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141J  Z	Mineralwolleplatten lose 100 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges     	     …………………..	m²

217141K  Z	Mineralwolleplatten lose 120 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges	     …………………..	m²

217141L  Z	Mineralwolleplatten lose 140 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141M  Z	Mineralwolleplatten lose 160 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges.    	     …………………..	m²

217141N  Z	Mineralwolleplatten lose 180 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges	     …………………..	m²

217141O  Z	Mineralwolleplatten lose 200 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges	     …………………..	m²

V	Wärmeleitfähigkeit 0,038W/mK

Beispielhaftes Material: Flachdach-Dämmplatte SmartRoofTop

217141F Z	Mineralwolleplatten lose 40 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141G Z	Mineralwolleplatten lose 50 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141H Z	Mineralwolleplatten lose 60 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141I Z	Mineralwolleplatten lose 80 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141J Z	Mineralwolleplatten lose 100 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141K Z	Mineralwolleplatten lose 120 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.    	     …………………..	m²

217141L Z	Mineralwolleplatten lose 140 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141M Z	Mineralwolleplatten lose 160 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141N Z	Mineralwolleplatten lose 180 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141O Z	Mineralwolleplatten lose 200 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

V	Wärmeleitfähigkeit 0,038W/mK

Beispielhaftes Material: Flachdach-Dämmplatte DDP2-U PREMIUM

PL>1000N

217141I Z	Mineralwolleplatten lose 80 mm

z.B.:DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141J Z	Mineralwolleplatten lose 100 mm

z.B.: DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141K Z	Mineralwolleplatten lose 120 mm

z.B.: DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.    	     …………………..	m²

217141L Z	Mineralwolleplatten lose 140 mm

z.B.: DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141M Z	Mineralwolleplatten lose 160 mm

z.B.: DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141N Z	Mineralwolleplatten lose 180 mm

z.B.: DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141O Z	Mineralwolleplatten lose 200 mm

z.B.: DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142	Wärmedämmschicht mit Platten aus gebundener Mineralwolle

Produktart: MW-WD

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK

punkt- oder streifenförmig geklebt

Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke angegeben.

V	Wärmeleitfähigkeit 0,037W/mK

Beispielhaftes Material: Flachdach-Dämmplatte DDP2-U Plus800

217142H Z	Mineralwolleplatten geklebt 80 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142I Z	Mineralwolleplatten geklebt 100 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142J Z	Mineralwolleplatten geklebt 120 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 oder Gleichwertiges.    	     …………………..	m²

217142K Z	Mineralwolleplatten geklebt 140 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142L Z	Mineralwolleplatten geklebt 160 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142M Z	Mineralwolleplatten geklebt 180 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142N Z	Mineralwolleplatten geklebt 200 mm

z.B.: DDP2-U Plus800 oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

V	Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/mK

Beispielhaftes Material: Flachdach-Dämmplatte DDP2-U BASE

217142I  Z	Mineralwolleplatten geklebt 80 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142J  Z	Mineralwolleplatten geklebt 100 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges     	     …………………..	m²

217142K  Z	Mineralwolleplatten geklebt 120 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges	     …………………..	m²

217142L  Z	Mineralwolleplatten geklebt 140 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142M Z	Mineralwolleplatten geklebt 160 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges	     …………………..	m²

217141N Z	Mineralwolleplatten geklebt 180 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141O Z	Mineralwolleplatten geklebt 200 mm

z.B.: DDP2-U BASE oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

V	Wärmeleitfähigkeit 0,038W/mK

Beispielhaftes Material: Flachdach-Dämmplatte SmartRoofTop

217142E Z	Mineralwolleplatten geklebt 40 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142F Z	Mineralwolleplatten geklebt 50 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142G Z	Mineralwolleplatten geklebt 60 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142H Z	Mineralwolleplatten geklebt 80 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142I Z	Mineralwolleplatten geklebt 100 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142J Z	Mineralwolleplatten geklebt 120 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.    	     …………………..	m²

217142K Z	Mineralwolleplatten geklebt 140 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.    	     …………………..	m²

217142L Z	Mineralwolleplatten geklebt 160 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.    	     …………………..	m²

217142M Z	Mineralwolleplatten geklebt 180 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142N Z	Mineralwolleplatten geklebt 200 mm

z.B.: SmartRoof Top oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

V	Wärmeleitfähigkeit 0,038W/mK

Beispielhaftes Material: Flachdach-Dämmplatte DDP2-U PREMIUM

PL>1000N

217142H Z	Mineralwolleplatten geklebt 80 mm

z.B.: DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142I Z	Mineralwolleplatten geklebt 100 mm

z.B.: DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142J Z	Mineralwolleplatten geklebt 120 mm

z.B.: DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.    	     …………………..	m²

217142K Z	Mineralwolleplatten geklebt 140 mm

z.B.: DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.    	     …………………..	m²

217142L Z	Mineralwolleplatten geklebt 160 mm

z.B.: DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.    	     …………………..	m²

217142M Z	Mineralwolleplatten geklebt 180 mm

z.B.: DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142N Z	Mineralwolleplatten geklebt 200 mm

z.B.: DDP2-U PREMIUM oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

Flachdach-Dämmplatten – DDP-X

217141	Wärmedämmschicht mit Platten aus gebundener Mineralwolle

Produktart: MW-WD

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK

lose verlegt

Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke angegeben.

V	Wärmeleitfähigkeit 0,039W/mK

Beispielhaftes Material: Flachdach-Dämmplatte DDP-X

217141H  Z	Mineralwolleplatten lose 60 mm

z.B.: DDP-X oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141I  Z	Mineralwolleplatten lose 80 mm

z.B.: DDP-X oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141J  Z	Mineralwolleplatten lose 100 mm

z.B.: DDP-X oder Gleichwertiges     	     …………………..	m²

217141K  Z	Mineralwolleplatten lose 120 mm

z.B.: DDP-X oder Gleichwertiges	     …………………..	m²

217141L  Z	Mineralwolleplatten lose 140 mm

z.B.: DDP-X oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141M  Z	Mineralwolleplatten lose 160 mm

z.B.: DDP-X oder Gleichwertiges.    	     …………………..	m²

217142	Wärmedämmschicht mit Platten aus gebundener Mineralwolle

Produktart: MW-WD

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK

punkt- oder streifenförmig geklebt

Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke angegeben.

V	Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/mK

Beispielhaftes Material: Flachdach-Dämmplatte DDP-X

217142H Z	Mineralwolleplatten geklebt 60 mm

z.B.: DDP-X oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142I Z	Mineralwolleplatten geklebt 80 mm

z.B.: DDP-X oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142J Z	Mineralwolleplatten geklebt 100 mm

z.B.: DDP-X oder Gleichwertiges     	     …………………..	m²

217142K Z	Mineralwolleplatten geklebt 120 mm

z.B.: DDP-X oder Gleichwertiges	     …………………..	m²

217142L Z	Mineralwolleplatten geklebt 140 mm

z.B.: DDP-X oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142M Z	Mineralwolleplatten geklebt 160 mm

z.B.: DDP-X oder Gleichwertiges	     …………………..	m²

Flachdach-Dämmplatten DDP- MAX

217141	Wärmedämmschicht mit Platten aus gebundener Mineralwolle

Produktart: MW-WD

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK

lose verlegt

Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke angegeben.

V	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

CS(10)90, TR15

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene : ≥15 kPa

Verhalten unter Punktlast bei 5 mm Stauchung ≥ 2000 N

Druckspannung bei 10% Stauchung nach ÖN EN 826: ≥ 90 kPa

Beispielhaftes Material: Flachdach-Dämmplatte DDP-MAX

217141F  Z	Mineralwolleplatten lose 60 mm

z.B.: DDP-MAX oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141G  Z	Mineralwolleplatten lose 80 mm

z.B.: DDP-MAX oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217141H  Z	Mineralwolleplatten lose 100 mm

z.B.: DDP-MAX oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142	Wärmedämmschicht mit Platten aus gebundener Mineralwolle

Produktart: MW-WD

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK

punkt- oder streifenförmig geklebt

Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke angegeben.

V	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

CS(10)90, TR15

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene : ≥15 kPa

Verhalten unter Punktlast bei 5 mm Stauchung ≥ 2000 N

Druckspannung bei 10% Stauchung nach ÖN EN 826: ≥ 90 kPa

Beispielhaftes Material: Flachdach-Dämmplatte DDP-MAX

217142F  Z	Mineralwolleplatten geklebt 60 mm

z.B.: DDP-MAX oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142G  Z	Mineralwolleplatten geklebt 80 mm

z.B.: DDP-MAX oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

217142H  Z	Mineralwolleplatten geklebt 100 mm

z.B.: DDP-MAX oder Gleichwertiges.     	     …………………..	m²

Gefälledämmung

217145 Z	Gefälledämmung aus gebundener Mineralwolle, Wärmeleitfähigkeit ≤0,039W/mK mit 4cm

breiten Klebestreifen verklebt. Im Positionsstichwort ist die mittlere Dämmschichtdicke (mm)

angegeben. Gefälle 2Prozent (%). 3Stück/m²

217145AZ	Mineralwolle (MW-WD) Gefälledämmung m² • Gefälle (%):____________ • mittlere

Dämmschichtdicke:____________mm

…………………..	m²

217146 Z	Gefälledämmung aus gebundener Mineralwolle, Wärmeleitfähigkeit ≤0,038W/mK mit 4cm

breiten Klebestreifen verklebt. Im Positionsstichwort ist die mittlere Dämmschichtdicke (mm)

angegeben. Gefälle 2Prozent (%). 3Stück/m²

217146AZ	Mineralwolle (MW-WD) Gefälledämmung m² • Gefälle (%):____________ • mittlere

Dämmschichtdicke:____________mm

…………………..	m²

Verlegeplan mit Nachweis des R-Wertes: R-Wert Berechnung nach ISO EN 6946

für  EnEV Nachweis,